## water(Air)
Measurement "water(Air)"
Configuration |  |  | Selected | Step number | CA(M) [°] | CA(L) [°] | CA(R) [°] | Volume [µL] | ElapsedTime [s] | Diameter [mm] | Tilt [°]
Liquid: | water
Solid/probe
Gas phase: | Air | [10 empty] | Time | D/do
|  |  | TRUE | 4 | 59.3168 | 58.9276 | 59.7059 | 2.7317 | 1.948 | 2.8131 |  | 0 | 1
Results | Value | Stdev | TRUE | 5 | 58.3732 | 58.3502 | 58.3961 | 2.8419 | 2.526 | 2.8851 |  | 0.578 | 1.0256
Mean CA(R) [°] | 50.34 | 4.26 | TRUE | 6 | 57.3149 | 56.6343 | 57.9956 | 2.8757 | 3.073 | 2.9298 |  | 1.125 | 1.0415
Mean CA(L) [°] | 48.75 | 4.46 | TRUE | 7 | 53.2321 | 53.0961 | 53.3682 | 2.5628 | 3.59 | 2.8978 |  | 1.642 | 1.0301
Mean CA(M) [°] | 49.55 | 4.35 | TRUE | 8 | 54.4553 | 54.2177 | 54.6928 | 2.6871 | 4.117 | 2.9282 |  | 2.169 | 1.0409
|  |  | TRUE | 9 | 51.5005 | 51.0921 | 51.9089 | 2.3737 | 4.681 | 2.8715 |  | 2.733 | 1.0208
|  |  | TRUE | 10 | 54.1371 | 54.1866 | 54.0876 | 2.6966 | 5.225 | 2.9425 |  | 3.277 | 1.046
|  |  | TRUE | 11 | 52.6301 | 51.9418 | 53.3184 | 2.5424 | 5.79 | 2.9196 |  | 3.842 | 1.0379
|  |  | TRUE | 12 | 52.979 | 52.5117 | 53.4462 | 2.75 | 6.386 | 2.9784 |  | 4.438 | 1.0588
|  |  | TRUE | 13 | 52.728 | 52.2379 | 53.2181 | 2.7429 | 7.068 | 2.9821 |  | 5.12 | 1.0601
|  |  | TRUE | 14 | 53.4058 | 52.754 | 54.0575 | 2.7235 | 7.648 | 2.9703 |  | 5.7 | 1.0559
|  |  | TRUE | 15 | 52.9373 | 52.4094 | 53.4652 | 2.726 | 8.167 | 2.9775 |  | 6.219 | 1.0585
|  |  | TRUE | 16 | 52.6015 | 52.206 | 52.9969 | 2.7355 | 8.676 | 2.9855 |  | 6.728 | 1.0613
|  |  | TRUE | 17 | 52.5348 | 52.0476 | 53.022 | 2.7283 | 9.192 | 2.9847 |  | 7.244 | 1.061
|  |  | TRUE | 18 | 52.9835 | 52.306 | 53.6609 | 2.7113 | 9.729 | 2.9757 |  | 7.781 | 1.0578
|  |  | TRUE | 19 | 52.414 | 51.9773 | 52.8507 | 2.7153 | 10.308 | 2.9841 |  | 8.36 | 1.0608
|  |  | TRUE | 20 | 52.3113 | 51.8428 | 52.7799 | 2.7138 | 10.942 | 2.986 |  | 8.994 | 1.0615
|  |  | TRUE | 21 | 53.8659 | 53.0002 | 54.7317 | 2.7061 | 11.466 | 2.9679 |  | 9.518 | 1.055
|  |  | TRUE | 22 | 52.134 | 51.6543 | 52.6136 | 2.7073 | 12.051 | 2.9881 |  | 10.103 | 1.0622
|  |  | TRUE | 23 | 51.9872 | 51.5609 | 52.4134 | 2.7054 | 12.638 | 2.9906 |  | 10.69 | 1.0631
|  |  | TRUE | 24 | 52.0907 | 51.4241 | 52.7573 | 2.7064 | 13.148 | 2.9905 |  | 11.2 | 1.0631
|  |  | TRUE | 25 | 51.7192 | 51.1014 | 52.337 | 2.7063 | 13.667 | 2.9956 |  | 11.719 | 1.0649
|  |  | TRUE | 26 | 52.2691 | 51.4923 | 53.0459 | 2.6966 | 14.244 | 2.9873 |  | 12.296 | 1.0619
|  |  | TRUE | 27 | 52.1464 | 51.3677 | 52.925 | 2.6901 | 14.754 | 2.9871 |  | 12.806 | 1.0619
|  |  | TRUE | 28 | 51.9935 | 51.2653 | 52.7217 | 2.6841 | 15.317 | 2.9875 |  | 13.369 | 1.062
|  |  | TRUE | 29 | 51.8023 | 51.0893 | 52.5152 | 2.6927 | 15.942 | 2.9933 |  | 13.994 | 1.0641
|  |  | TRUE | 30 | 51.8937 | 51.0761 | 52.7113 | 2.681 | 16.476 | 2.9888 |  | 14.528 | 1.0625
|  |  | TRUE | 31 | 51.2837 | 50.6502 | 51.9172 | 2.6864 | 16.995 | 2.9984 |  | 15.047 | 1.0659
|  |  | TRUE | 32 | 50.5968 | 50.1933 | 51.0002 | 2.6863 | 17.554 | 3.0071 |  | 15.606 | 1.069
|  |  | TRUE | 33 | 51.6613 | 50.8482 | 52.4744 | 2.6737 | 18.107 | 2.9914 |  | 16.159 | 1.0634
|  |  | TRUE | 34 | 51.0921 | 50.3798 | 51.8045 | 2.6776 | 18.653 | 2.9996 |  | 16.705 | 1.0663
|  |  | TRUE | 35 | 51.0793 | 50.3916 | 51.767 | 2.6757 | 19.225 | 2.9999 |  | 17.277 | 1.0664
|  |  | TRUE | 36 | 50.9546 | 50.3504 | 51.5589 | 2.6704 | 19.743 | 2.9998 |  | 17.795 | 1.0664
|  |  | TRUE | 37 | 50.5976 | 50.1321 | 51.0631 | 2.6628 | 20.364 | 3.0021 |  | 18.416 | 1.0672
|  |  | TRUE | 38 | 50.9403 | 50.2929 | 51.5876 | 2.6591 | 20.896 | 2.9977 |  | 18.948 | 1.0656
|  |  | TRUE | 39 | 50.6489 | 50.0873 | 51.2106 | 2.6608 | 21.427 | 3.0017 |  | 19.479 | 1.067
|  |  | TRUE | 40 | 50.9856 | 50.2651 | 51.7061 | 2.6513 | 21.998 | 2.9959 |  | 20.05 | 1.065
|  |  | TRUE | 41 | 51.5908 | 50.7209 | 52.4608 | 2.6473 | 22.526 | 2.9882 |  | 20.578 | 1.0622
|  |  | TRUE | 42 | 51.5037 | 50.6615 | 52.346 | 2.6397 | 23.053 | 2.9875 |  | 21.105 | 1.062
|  |  | TRUE | 43 | 51.0275 | 50.3184 | 51.7366 | 2.6463 | 23.587 | 2.9954 |  | 21.639 | 1.0648
|  |  | TRUE | 44 | 52.103 | 51.0248 | 53.1813 | 2.6301 | 24.135 | 2.9789 |  | 22.187 | 1.059
|  |  | TRUE | 45 | 50.6247 | 49.9401 | 51.3092 | 2.6355 | 24.663 | 2.9974 |  | 22.715 | 1.0655
|  |  | TRUE | 46 | 50.572 | 49.8646 | 51.2795 | 2.6401 | 25.198 | 2.9997 |  | 23.25 | 1.0663
|  |  | TRUE | 47 | 49.8839 | 49.4403 | 50.3275 | 2.6373 | 25.801 | 3.0079 |  | 23.853 | 1.0693
|  |  | TRUE | 48 | 50.3661 | 49.7419 | 50.9904 | 2.6315 | 26.327 | 3.0005 |  | 24.379 | 1.0666
|  |  | TRUE | 49 | 49.8709 | 49.3931 | 50.3487 | 2.6352 | 26.901 | 3.0082 |  | 24.953 | 1.0694
|  |  | TRUE | 50 | 50.7559 | 49.9449 | 51.5668 | 2.6145 | 27.458 | 2.992 |  | 25.51 | 1.0636
|  |  | TRUE | 51 | 50.9649 | 50.2799 | 51.6499 | 2.611 | 27.989 | 2.9891 |  | 26.041 | 1.0626
|  |  | TRUE | 52 | 49.574 | 49.1072 | 50.0408 | 2.6118 | 28.556 | 3.0061 |  | 26.608 | 1.0686
|  |  | TRUE | 53 | 49.6408 | 49.1662 | 50.1154 | 2.6117 | 29.084 | 3.0051 |  | 27.136 | 1.0683
|  |  | TRUE | 54 | 50.2274 | 49.5835 | 50.8713 | 2.6026 | 29.706 | 2.9962 |  | 27.758 | 1.0651
|  |  | TRUE | 55 | 50.4657 | 49.6559 | 51.2754 | 2.6047 | 30.224 | 2.994 |  | 28.276 | 1.0643
|  |  | TRUE | 56 | 50.6369 | 49.8511 | 51.4226 | 2.5972 | 30.742 | 2.9904 |  | 28.794 | 1.063
|  |  | TRUE | 57 | 49.6262 | 49.1963 | 50.0561 | 2.6005 | 31.398 | 3.0038 |  | 29.45 | 1.0678
|  |  | TRUE | 58 | 51.2064 | 50.2025 | 52.2103 | 2.5867 | 32.023 | 2.9819 |  | 30.075 | 1.06
|  |  | TRUE | 59 | 50.371 | 49.5306 | 51.2113 | 2.5833 | 32.632 | 2.9908 |  | 30.684 | 1.0632
|  |  | TRUE | 60 | 49.4815 | 49.0437 | 49.9192 | 2.5779 | 33.197 | 2.9996 |  | 31.249 | 1.0663
|  |  | TRUE | 61 | 50.1525 | 49.4612 | 50.8439 | 2.5682 | 33.805 | 2.9895 |  | 31.857 | 1.0627
|  |  | TRUE | 62 | 50.2805 | 49.5004 | 51.0606 | 2.575 | 34.429 | 2.9904 |  | 32.481 | 1.063
|  |  | TRUE | 63 | 50.3995 | 49.5406 | 51.2585 | 2.574 | 34.953 | 2.9895 |  | 33.005 | 1.0627
|  |  | TRUE | 64 | 50.5424 | 49.6915 | 51.3934 | 2.5623 | 35.511 | 2.9845 |  | 33.563 | 1.0609
|  |  | TRUE | 65 | 50.2289 | 49.426 | 51.0319 | 2.5549 | 36.02 | 2.9858 |  | 34.072 | 1.0614
|  |  | TRUE | 66 | 48.9015 | 48.4294 | 49.3736 | 2.5703 | 36.57 | 3.0073 |  | 34.622 | 1.069
|  |  | TRUE | 67 | 50.3561 | 49.3617 | 51.3506 | 2.5511 | 37.089 | 2.9847 |  | 35.141 | 1.061
|  |  | TRUE | 68 | 50.54 | 49.7316 | 51.3484 | 2.5524 | 37.621 | 2.9836 |  | 35.673 | 1.0606
|  |  | TRUE | 69 | 50.0915 | 49.2379 | 50.9452 | 2.5499 | 38.151 | 2.9879 |  | 36.203 | 1.0621
|  |  | TRUE | 70 | 49.1222 | 48.6861 | 49.5583 | 2.5544 | 38.667 | 3.001 |  | 36.719 | 1.0668
|  |  | TRUE | 71 | 49.9409 | 49.2253 | 50.6566 | 2.5394 | 39.177 | 2.9876 |  | 37.229 | 1.062
|  |  | TRUE | 72 | 50.0093 | 49.171 | 50.8475 | 2.5363 | 39.699 | 2.9857 |  | 37.751 | 1.0614
|  |  | TRUE | 73 | 49.8051 | 49.0592 | 50.5511 | 2.5375 | 40.306 | 2.9892 |  | 38.358 | 1.0626
|  |  | TRUE | 74 | 49.7033 | 48.9634 | 50.4431 | 2.5311 | 40.9 | 2.9885 |  | 38.952 | 1.0624
|  |  | TRUE | 75 | 49.5427 | 48.6955 | 50.3899 | 2.5329 | 41.476 | 2.9917 |  | 39.528 | 1.0635
|  |  | TRUE | 76 | 49.9083 | 49.0831 | 50.7335 | 2.5227 | 41.99 | 2.9844 |  | 40.042 | 1.0609
|  |  | TRUE | 77 | 48.3881 | 47.8961 | 48.8801 | 2.5374 | 42.509 | 3.0074 |  | 40.561 | 1.0691
|  |  | TRUE | 78 | 50.8552 | 49.7603 | 51.9501 | 2.5193 | 43.059 | 2.9746 |  | 41.111 | 1.0574
|  |  | TRUE | 79 | 49.4965 | 48.539 | 50.4539 | 2.5204 | 43.575 | 2.99 |  | 41.627 | 1.0629
|  |  | TRUE | 80 | 49.3644 | 48.6273 | 50.1015 | 2.5174 | 44.099 | 2.9904 |  | 42.151 | 1.063
|  |  | TRUE | 81 | 49.5223 | 48.6794 | 50.3652 | 2.5106 | 44.631 | 2.9872 |  | 42.683 | 1.0619
|  |  | TRUE | 82 | 49.2431 | 48.36 | 50.1262 | 2.5097 | 45.212 | 2.9906 |  | 43.264 | 1.0631
|  |  | TRUE | 83 | 50.4617 | 49.3713 | 51.552 | 2.4928 | 45.732 | 2.9729 |  | 43.784 | 1.0568
|  |  | TRUE | 84 | 49.4577 | 48.6391 | 50.2763 | 2.5067 | 46.259 | 2.9881 |  | 44.311 | 1.0622
|  |  | TRUE | 85 | 50.4641 | 49.4099 | 51.5183 | 2.4927 | 46.834 | 2.9732 |  | 44.886 | 1.0569
|  |  | TRUE | 86 | 49.1737 | 48.4029 | 49.9446 | 2.494 | 47.489 | 2.9881 |  | 45.541 | 1.0622
|  |  | TRUE | 87 | 49.0752 | 48.2929 | 49.8575 | 2.491 | 48.054 | 2.9886 |  | 46.106 | 1.0624
|  |  | TRUE | 88 | 47.8019 | 47.3946 | 48.2092 | 2.5079 | 48.573 | 3.0102 |  | 46.625 | 1.0701
|  |  | TRUE | 89 | 49.0527 | 48.264 | 49.8413 | 2.488 | 49.148 | 2.9896 |  | 47.2 | 1.0627
|  |  | TRUE | 90 | 49.0913 | 48.2911 | 49.8914 | 2.4841 | 49.682 | 2.988 |  | 47.734 | 1.0622
|  |  | TRUE | 91 | 47.6742 | 47.2582 | 48.0901 | 2.4909 | 50.209 | 3.0078 |  | 48.261 | 1.0692
|  |  | TRUE | 92 | 48.9909 | 48.2229 | 49.759 | 2.4757 | 50.732 | 2.987 |  | 48.784 | 1.0618
|  |  | TRUE | 93 | 49.0047 | 48.1897 | 49.8197 | 2.4738 | 51.292 | 2.9872 |  | 49.344 | 1.0619
|  |  | TRUE | 94 | 47.9505 | 47.475 | 48.426 | 2.4727 | 52.051 | 2.9993 |  | 50.103 | 1.0662
|  |  | TRUE | 95 | 48.7446 | 47.9947 | 49.4945 | 2.4652 | 52.636 | 2.9882 |  | 50.688 | 1.0622
|  |  | TRUE | 96 | 47.6278 | 47.2016 | 48.0539 | 2.4661 | 53.152 | 3.0025 |  | 51.204 | 1.0673
|  |  | TRUE | 97 | 49.1187 | 48.2984 | 49.939 | 2.4677 | 53.679 | 2.9861 |  | 51.731 | 1.0615
|  |  | TRUE | 98 | 47.8729 | 47.4858 | 48.2599 | 2.4602 | 54.209 | 2.9988 |  | 52.261 | 1.066
|  |  | TRUE | 99 | 47.7712 | 47.3723 | 48.1702 | 2.4591 | 54.774 | 2.9997 |  | 52.826 | 1.0663
|  |  | TRUE | 100 | 48.8494 | 48.0789 | 49.6199 | 2.4556 | 55.34 | 2.9862 |  | 53.392 | 1.0615
|  |  | TRUE | 101 | 48.7955 | 48.0308 | 49.5603 | 2.4585 | 55.881 | 2.988 |  | 53.933 | 1.0622
|  |  | TRUE | 102 | 48.8603 | 48.0402 | 49.6803 | 2.4494 | 56.413 | 2.9852 |  | 54.465 | 1.0612
|  |  | TRUE | 103 | 47.6851 | 47.2407 | 48.1296 | 2.4588 | 56.951 | 3.0022 |  | 55.003 | 1.0672
|  |  | TRUE | 104 | 48.6134 | 47.7348 | 49.4919 | 2.4471 | 57.467 | 2.9878 |  | 55.519 | 1.0621
|  |  | TRUE | 105 | 49.7217 | 48.6223 | 50.821 | 2.4346 | 58.005 | 2.9721 |  | 56.057 | 1.0565
|  |  | TRUE | 106 | 47.358 | 46.9268 | 47.7893 | 2.4352 | 58.557 | 2.999 |  | 56.609 | 1.0661
|  |  | TRUE | 107 | 48.3912 | 47.6682 | 49.1143 | 2.4396 | 59.114 | 2.9892 |  | 57.166 | 1.0626
|  |  | TRUE | 108 | 48.5354 | 47.6928 | 49.3781 | 2.434 | 59.709 | 2.9859 |  | 57.761 | 1.0614
|  |  | TRUE | 109 | 48.9589 | 48.056 | 49.8617 | 2.4192 | 60.23 | 2.9762 |  | 58.282 | 1.058
|  |  | TRUE | 110 | 48.6383 | 47.7109 | 49.5658 | 2.4188 | 60.808 | 2.9805 |  | 58.86 | 1.0595
|  |  | TRUE | 111 | 49.4431 | 48.3758 | 50.5105 | 2.4187 | 61.34 | 2.9722 |  | 59.392 | 1.0566
|  |  | TRUE | 112 | 46.9982 | 46.6805 | 47.316 | 2.432 | 61.851 | 3.0052 |  | 59.903 | 1.0683
|  |  | TRUE | 113 | 48.1341 | 47.291 | 48.9773 | 2.4061 | 62.366 | 2.9829 |  | 60.418 | 1.0603
|  |  | TRUE | 114 | 48.0298 | 47.1171 | 48.9425 | 2.4175 | 62.973 | 2.9888 |  | 61.025 | 1.0625
|  |  | TRUE | 115 | 49.2202 | 48.1532 | 50.2871 | 2.4044 | 63.495 | 2.9719 |  | 61.547 | 1.0565
|  |  | TRUE | 116 | 49.2773 | 48.1445 | 50.4101 | 2.4015 | 64.021 | 2.971 |  | 62.073 | 1.0561
|  |  | TRUE | 117 | 46.7401 | 46.346 | 47.1343 | 2.4115 | 64.535 | 3.0039 |  | 62.587 | 1.0678
|  |  | TRUE | 118 | 46.9298 | 46.4612 | 47.3984 | 2.4053 | 65.054 | 2.9998 |  | 63.106 | 1.0664
|  |  | TRUE | 119 | 48.2005 | 47.3592 | 49.0417 | 2.399 | 65.616 | 2.9832 |  | 63.668 | 1.0605
|  |  | TRUE | 120 | 47.655 | 46.9315 | 48.3785 | 2.3927 | 66.16 | 2.9879 |  | 64.212 | 1.0621
|  |  | TRUE | 121 | 47.8067 | 47.0216 | 48.5919 | 2.3885 | 66.717 | 2.9852 |  | 64.769 | 1.0612
|  |  | TRUE | 122 | 47.6747 | 46.9071 | 48.4423 | 2.3818 | 67.303 | 2.985 |  | 65.355 | 1.0611
|  |  | TRUE | 123 | 46.1993 | 45.7575 | 46.6411 | 2.4035 | 67.87 | 3.0107 |  | 65.922 | 1.0702
|  |  | TRUE | 124 | 47.4694 | 46.6768 | 48.262 | 2.3798 | 68.398 | 2.9873 |  | 66.45 | 1.0619
|  |  | TRUE | 125 | 46.6078 | 46.1412 | 47.0743 | 2.3906 | 68.93 | 3.0017 |  | 66.982 | 1.0671
|  |  | TRUE | 126 | 46.5129 | 46.1004 | 46.9253 | 2.3853 | 69.449 | 3.0018 |  | 67.501 | 1.0671
|  |  | TRUE | 127 | 46.495 | 46.0615 | 46.9284 | 2.3846 | 70.056 | 3.0018 |  | 68.108 | 1.0671
|  |  | TRUE | 128 | 46.222 | 45.862 | 46.5819 | 2.381 | 70.599 | 3.0048 |  | 68.651 | 1.0682
|  |  | TRUE | 129 | 46.3127 | 45.9092 | 46.7163 | 2.3763 | 71.214 | 3.0023 |  | 69.266 | 1.0673
|  |  | TRUE | 130 | 46.41 | 46.0152 | 46.8048 | 2.3752 | 71.855 | 3.0012 |  | 69.907 | 1.0669
|  |  | TRUE | 131 | 48.4109 | 47.3032 | 49.5187 | 2.363 | 72.372 | 2.9744 |  | 70.424 | 1.0573
|  |  | TRUE | 132 | 48.7317 | 47.4496 | 50.0137 | 2.356 | 72.885 | 2.9695 |  | 70.937 | 1.0556
|  |  | TRUE | 133 | 47.2054 | 46.4337 | 47.9771 | 2.3554 | 73.462 | 2.986 |  | 71.514 | 1.0615
|  |  | TRUE | 134 | 47.0712 | 46.2997 | 47.8427 | 2.3454 | 73.983 | 2.9842 |  | 72.035 | 1.0608
|  |  | TRUE | 135 | 47.0446 | 46.2686 | 47.8206 | 2.3459 | 74.543 | 2.9854 |  | 72.595 | 1.0612
|  |  | TRUE | 136 | 47.2928 | 46.4058 | 48.1797 | 2.3418 | 75.083 | 2.9817 |  | 73.135 | 1.0599
|  |  | TRUE | 137 | 48.2927 | 47.1249 | 49.4606 | 2.3347 | 75.599 | 2.9694 |  | 73.651 | 1.0556
|  |  | TRUE | 138 | 47.267 | 46.464 | 48.07 | 2.336 | 76.153 | 2.9812 |  | 74.205 | 1.0598
|  |  | TRUE | 139 | 46.9245 | 46.1772 | 47.6719 | 2.333 | 76.686 | 2.9844 |  | 74.738 | 1.0609
|  |  | TRUE | 140 | 46.911 | 46.1519 | 47.67 | 2.3347 | 77.224 | 2.9852 |  | 75.276 | 1.0612
|  |  | TRUE | 141 | 48.3172 | 47.1435 | 49.4909 | 2.3286 | 77.755 | 2.9687 |  | 75.807 | 1.0553
|  |  | TRUE | 142 | 46.658 | 45.9666 | 47.3495 | 2.3331 | 78.34 | 2.9888 |  | 76.392 | 1.0625
|  |  | TRUE | 143 | 47.7681 | 46.6939 | 48.8424 | 2.3242 | 78.867 | 2.974 |  | 76.919 | 1.0572
|  |  | TRUE | 144 | 46.4982 | 45.7198 | 47.2765 | 2.3147 | 79.449 | 2.9849 |  | 77.501 | 1.0611
|  |  | TRUE | 145 | 46.6537 | 45.8762 | 47.4311 | 2.3184 | 79.98 | 2.9852 |  | 78.032 | 1.0612
|  |  | TRUE | 146 | 45.8105 | 45.4188 | 46.2021 | 2.32 | 80.51 | 2.9964 |  | 78.562 | 1.0652
|  |  | TRUE | 147 | 46.8839 | 46.0519 | 47.7158 | 2.3084 | 81.103 | 2.9807 |  | 79.155 | 1.0596
|  |  | TRUE | 148 | 46.364 | 45.6674 | 47.0607 | 2.3053 | 81.724 | 2.9856 |  | 79.776 | 1.0613
|  |  | TRUE | 149 | 46.5051 | 45.792 | 47.2182 | 2.2995 | 82.287 | 2.9828 |  | 80.339 | 1.0603
|  |  | TRUE | 150 | 46.7944 | 45.9141 | 47.6748 | 2.2945 | 82.88 | 2.9784 |  | 80.932 | 1.0587
|  |  | TRUE | 151 | 46.3239 | 45.5051 | 47.1428 | 2.2915 | 83.441 | 2.9832 |  | 81.493 | 1.0605
|  |  | TRUE | 152 | 46.4052 | 45.6076 | 47.2027 | 2.2924 | 84.024 | 2.983 |  | 82.076 | 1.0604
|  |  | TRUE | 153 | 46.171 | 45.4614 | 46.8807 | 2.2891 | 84.551 | 2.9849 |  | 82.603 | 1.0611
|  |  | TRUE | 154 | 47.5745 | 46.4306 | 48.7184 | 2.2884 | 85.207 | 2.9702 |  | 83.259 | 1.0559
|  |  | TRUE | 155 | 46.6702 | 45.7502 | 47.5901 | 2.2824 | 85.785 | 2.9783 |  | 83.837 | 1.0587
|  |  | TRUE | 156 | 46.0958 | 45.3001 | 46.8916 | 2.2802 | 86.334 | 2.9846 |  | 84.386 | 1.061
|  |  | TRUE | 157 | 47.4321 | 46.32 | 48.5442 | 2.2764 | 86.88 | 2.9698 |  | 84.932 | 1.0557
|  |  | TRUE | 158 | 45.7954 | 45.1178 | 46.4731 | 2.2707 | 87.446 | 2.9857 |  | 85.498 | 1.0613
|  |  | TRUE | 159 | 47.514 | 46.3716 | 48.6565 | 2.266 | 87.981 | 2.9657 |  | 86.033 | 1.0542

## SFE
Configuration
SFE Model | OWRK
Results

## LoockupSheet (hidden)
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
1.948 | 59.3168
2.526 | 58.3732
3.073 | 57.3149
3.59 | 53.2321
4.117 | 54.4553
4.681 | 51.5005
5.225 | 54.1371
5.79 | 52.6301
6.386 | 52.979
7.068 | 52.728
7.648 | 53.4058
8.167 | 52.9373
8.676 | 52.6015
9.192 | 52.5348
9.729 | 52.9835
10.308 | 52.414
10.942 | 52.3113
11.466 | 53.8659
12.051 | 52.134
12.638 | 51.9872
13.148 | 52.0907
13.667 | 51.7192
14.244 | 52.2691
14.754 | 52.1464
15.317 | 51.9935
15.942 | 51.8023
16.476 | 51.8937
16.995 | 51.2837
17.554 | 50.5968
18.107 | 51.6613
18.653 | 51.0921
19.225 | 51.0793
19.743 | 50.9546
20.364 | 50.5976
20.896 | 50.9403
21.427 | 50.6489
21.998 | 50.9856
22.526 | 51.5908
23.053 | 51.5037
23.587 | 51.0275
24.135 | 52.103
24.663 | 50.6247
25.198 | 50.572
25.801 | 49.8839
26.327 | 50.3661
26.901 | 49.8709
27.458 | 50.7559
27.989 | 50.9649
28.556 | 49.574
29.084 | 49.6408
29.706 | 50.2274
30.224 | 50.4657
30.742 | 50.6369
31.398 | 49.6262
32.023 | 51.2064
32.632 | 50.371
33.197 | 49.4815
33.805 | 50.1525
34.429 | 50.2805
34.953 | 50.3995
35.511 | 50.5424
36.02 | 50.2289
36.57 | 48.9015
37.089 | 50.3561
37.621 | 50.54
38.151 | 50.0915
38.667 | 49.1222
39.177 | 49.9409
39.699 | 50.0093
40.306 | 49.8051
40.9 | 49.7033
41.476 | 49.5427
41.99 | 49.9083
42.509 | 48.3881
43.059 | 50.8552
43.575 | 49.4965
44.099 | 49.3644
44.631 | 49.5223
45.212 | 49.2431
45.732 | 50.4617
46.259 | 49.4577
46.834 | 50.4641
47.489 | 49.1737
48.054 | 49.0752
48.573 | 47.8019
49.148 | 49.0527
49.682 | 49.0913
50.209 | 47.6742
50.732 | 48.9909
51.292 | 49.0047
52.051 | 47.9505
52.636 | 48.7446
53.152 | 47.6278
53.679 | 49.1187
54.209 | 47.8729
54.774 | 47.7712
55.34 | 48.8494
55.881 | 48.7955
56.413 | 48.8603
56.951 | 47.6851
57.467 | 48.6134
58.005 | 49.7217
58.557 | 47.358
59.114 | 48.3912
59.709 | 48.5354
60.23 | 48.9589
60.808 | 48.6383
61.34 | 49.4431
61.851 | 46.9982
62.366 | 48.1341
62.973 | 48.0298
63.495 | 49.2202
64.021 | 49.2773
64.535 | 46.7401
65.054 | 46.9298
65.616 | 48.2005
66.16 | 47.655
66.717 | 47.8067
67.303 | 47.6747
67.87 | 46.1993
68.398 | 47.4694
68.93 | 46.6078
69.449 | 46.5129
70.056 | 46.495
70.599 | 46.222
71.214 | 46.3127
71.855 | 46.41
72.372 | 48.4109
72.885 | 48.7317
73.462 | 47.2054
73.983 | 47.0712
74.543 | 47.0446
75.083 | 47.2928
75.599 | 48.2927
76.153 | 47.267
76.686 | 46.9245
77.224 | 46.911
77.755 | 48.3172
78.34 | 46.658
78.867 | 47.7681
79.449 | 46.4982
79.98 | 46.6537
80.51 | 45.8105
81.103 | 46.8839
81.724 | 46.364
82.287 | 46.5051
82.88 | 46.7944
83.441 | 46.3239
84.024 | 46.4052
84.551 | 46.171
85.207 | 47.5745
85.785 | 46.6702
86.334 | 46.0958
86.88 | 47.4321
87.446 | 45.7954
87.981 | 47.514
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A