## water(Air)
Measurement "water(Air)"
Configuration |  |  | Selected | Step number | CA(M) [°] | CA(L) [°] | CA(R) [°] | Volume [µL] | ElapsedTime [s] | Diameter [mm] | Tilt [°]
Liquid: | water
Solid/probe
Gas phase: | Air
Results | Value | Stdev
Mean CA(M) [°] | 59.88 | 2.46 | [9 empty] | Time | D/Do
Mean CA(L) [°] | 59.63 | 2.48 | TRUE | 7 | 70.7021 | 70.288 | 71.1162 | 2.7239 | 3.402 | 2.5812 |  | 0 | 1
Mean CA(R) [°] | 60.14 | 2.43 | TRUE | 8 | 68.0703 | 68.086 | 68.0547 | 2.7763 | 3.909 | 2.652 |  | 0.507 | 1.0274
|  |  | TRUE | 9 | 66.7376 | 66.7983 | 66.677 | 2.973 | 4.505 | 2.7309 |  | 1.103 | 1.058
|  |  | TRUE | 10 | 66.4572 | 66.5181 | 66.3964 | 2.9651 | 5.023 | 2.7397 |  | 1.621 | 1.0614
|  |  | TRUE | 11 | 66.1029 | 65.9906 | 66.2153 | 3.0506 | 5.603 | 2.7696 |  | 2.201 | 1.073
|  |  | TRUE | 12 | 65.5564 | 65.3705 | 65.7424 | 3.0433 | 6.435 | 2.7797 |  | 3.033 | 1.0769
|  |  | TRUE | 13 | 65.2141 | 65.0147 | 65.4135 | 3.0397 | 6.958 | 2.7854 |  | 3.556 | 1.0791
|  |  | TRUE | 14 | 65.0006 | 64.7674 | 65.2339 | 3.0228 | 7.497 | 2.7868 |  | 4.095 | 1.0797
|  |  | TRUE | 15 | 64.6852 | 64.6956 | 64.6748 | 3.0279 | 8.056 | 2.7935 |  | 4.654 | 1.0822
|  |  | TRUE | 16 | 64.4128 | 64.2176 | 64.6081 | 3.0223 | 8.574 | 2.7964 |  | 5.172 | 1.0834
|  |  | TRUE | 17 | 64.5982 | 64.606 | 64.5905 | 3.0195 | 9.087 | 2.7963 |  | 5.685 | 1.0833
|  |  | TRUE | 18 | 63.6248 | 63.1689 | 64.0807 | 3.0195 | 9.613 | 2.8077 |  | 6.211 | 1.0877
|  |  | TRUE | 19 | 63.9188 | 63.6578 | 64.1799 | 3.005 | 10.162 | 2.8018 |  | 6.76 | 1.0855
|  |  | TRUE | 20 | 63.4762 | 63.3381 | 63.6143 | 3.0039 | 10.716 | 2.8085 |  | 7.314 | 1.0881
|  |  | TRUE | 21 | 63.3999 | 63.2263 | 63.5735 | 3.0011 | 11.299 | 2.8102 |  | 7.897 | 1.0887
|  |  | TRUE | 22 | 63.2432 | 63.0588 | 63.4277 | 3.0065 | 11.821 | 2.8139 |  | 8.419 | 1.0902
|  |  | TRUE | 23 | 63.1389 | 62.8883 | 63.3894 | 3.0021 | 12.476 | 2.8156 |  | 9.074 | 1.0908
|  |  | TRUE | 24 | 63.0231 | 62.8042 | 63.2421 | 2.9888 | 13.101 | 2.8146 |  | 9.699 | 1.0904
|  |  | TRUE | 25 | 62.8678 | 62.7192 | 63.0165 | 2.9848 | 13.618 | 2.8162 |  | 10.216 | 1.091
|  |  | TRUE | 26 | 62.7192 | 62.5085 | 62.9298 | 2.982 | 14.145 | 2.818 |  | 10.743 | 1.0917
|  |  | TRUE | 27 | 62.4881 | 62.3067 | 62.6696 | 2.9772 | 14.711 | 2.8201 |  | 11.309 | 1.0925
|  |  | TRUE | 28 | 62.542 | 62.2629 | 62.8211 | 2.9744 | 15.241 | 2.8196 |  | 11.839 | 1.0923
|  |  | TRUE | 29 | 62.3598 | 62.0781 | 62.6414 | 2.9634 | 15.818 | 2.8194 |  | 12.416 | 1.0923
|  |  | TRUE | 30 | 62.3259 | 62.0328 | 62.619 | 2.9613 | 16.35 | 2.8201 |  | 12.948 | 1.0925
|  |  | TRUE | 31 | 62.2711 | 61.9619 | 62.5803 | 2.9671 | 16.872 | 2.8225 |  | 13.47 | 1.0935
|  |  | TRUE | 32 | 61.5375 | 61.216 | 61.8589 | 2.969 | 17.416 | 2.832 |  | 14.014 | 1.0972
|  |  | TRUE | 33 | 62.1267 | 61.8476 | 62.4058 | 2.9513 | 17.944 | 2.8213 |  | 14.542 | 1.093
|  |  | TRUE | 34 | 61.384 | 61.0424 | 61.7255 | 2.9596 | 18.461 | 2.8327 |  | 15.059 | 1.0974
|  |  | TRUE | 35 | 61.8638 | 61.5804 | 62.1473 | 2.9516 | 18.974 | 2.8255 |  | 15.572 | 1.0946
|  |  | TRUE | 36 | 62.1181 | 62.0166 | 62.2197 | 2.9533 | 19.512 | 2.8232 |  | 16.11 | 1.0937
|  |  | TRUE | 37 | 61.7007 | 61.502 | 61.8994 | 2.9442 | 20.04 | 2.8263 |  | 16.638 | 1.0949
|  |  | TRUE | 38 | 61.2736 | 60.8212 | 61.7261 | 2.9442 | 20.665 | 2.8314 |  | 17.263 | 1.0969
|  |  | TRUE | 39 | 61.4725 | 61.2663 | 61.6787 | 2.9321 | 21.221 | 2.8266 |  | 17.819 | 1.0951
|  |  | TRUE | 40 | 61.295 | 60.856 | 61.734 | 2.9418 | 21.818 | 2.8315 |  | 18.416 | 1.097
|  |  | TRUE | 41 | 61.4225 | 61.1095 | 61.7354 | 2.9253 | 22.433 | 2.8266 |  | 19.031 | 1.095
|  |  | TRUE | 42 | 61.0052 | 60.5994 | 61.4109 | 2.9379 | 22.957 | 2.8344 |  | 19.555 | 1.0981
|  |  | TRUE | 43 | 61.2372 | 60.9394 | 61.5351 | 2.9223 | 23.488 | 2.8283 |  | 20.086 | 1.0957
|  |  | TRUE | 44 | 61.5398 | 61.4665 | 61.6132 | 2.9231 | 24.018 | 2.8254 |  | 20.616 | 1.0946
|  |  | TRUE | 45 | 61.189 | 60.9251 | 61.4528 | 2.9194 | 24.537 | 2.8288 |  | 21.135 | 1.0959
|  |  | TRUE | 46 | 60.7821 | 60.3679 | 61.1964 | 2.9254 | 25.118 | 2.8354 |  | 21.716 | 1.0985
|  |  | TRUE | 47 | 60.7618 | 60.3548 | 61.1689 | 2.9197 | 25.628 | 2.8346 |  | 22.226 | 1.0982
|  |  | TRUE | 48 | 60.7092 | 60.2755 | 61.1429 | 2.9159 | 26.193 | 2.8344 |  | 22.791 | 1.0981
|  |  | TRUE | 49 | 60.4482 | 60.076 | 60.8204 | 2.9189 | 26.776 | 2.8384 |  | 23.374 | 1.0996
|  |  | TRUE | 50 | 61.2854 | 61.1582 | 61.4127 | 2.9067 | 27.304 | 2.8265 |  | 23.902 | 1.095
|  |  | TRUE | 51 | 60.4651 | 60.0492 | 60.8811 | 2.9103 | 27.833 | 2.8371 |  | 24.431 | 1.0991
|  |  | TRUE | 52 | 60.6623 | 60.4842 | 60.8404 | 2.8975 | 28.37 | 2.8314 |  | 24.968 | 1.0969
|  |  | TRUE | 53 | 60.7278 | 60.5077 | 60.948 | 2.8961 | 28.893 | 2.8306 |  | 25.491 | 1.0966
|  |  | TRUE | 54 | 60.2809 | 59.8722 | 60.6896 | 2.8907 | 29.402 | 2.8351 |  | 26 | 1.0983
|  |  | TRUE | 55 | 60.668 | 60.4593 | 60.8767 | 2.8855 | 29.958 | 2.8293 |  | 26.556 | 1.0961
|  |  | TRUE | 56 | 60.254 | 59.8949 | 60.6132 | 2.903 | 30.478 | 2.8393 |  | 27.076 | 1.1
|  |  | TRUE | 57 | 60.3788 | 60.2124 | 60.5453 | 2.8836 | 31.008 | 2.8327 |  | 27.606 | 1.0974
|  |  | TRUE | 58 | 59.9049 | 59.5984 | 60.2114 | 2.8948 | 31.523 | 2.8411 |  | 28.121 | 1.1007
|  |  | TRUE | 59 | 60.4204 | 60.2272 | 60.6136 | 2.8868 | 32.081 | 2.8335 |  | 28.679 | 1.0977
|  |  | TRUE | 60 | 60.3749 | 60.0631 | 60.6867 | 2.8747 | 32.668 | 2.8309 |  | 29.266 | 1.0967
|  |  | TRUE | 61 | 60.2191 | 60.0455 | 60.3927 | 2.8741 | 33.19 | 2.8334 |  | 29.788 | 1.0977
|  |  | TRUE | 62 | 59.8741 | 59.4896 | 60.2585 | 2.8749 | 33.71 | 2.8377 |  | 30.308 | 1.0994
|  |  | TRUE | 63 | 59.8166 | 59.4037 | 60.2294 | 2.8744 | 34.318 | 2.8382 |  | 30.916 | 1.0996
|  |  | TRUE | 64 | 60.1457 | 59.9823 | 60.309 | 2.8671 | 34.849 | 2.8331 |  | 31.447 | 1.0976
|  |  | TRUE | 65 | 59.8368 | 59.4377 | 60.236 | 2.8734 | 35.426 | 2.8388 |  | 32.024 | 1.0998
|  |  | TRUE | 66 | 59.9557 | 59.6865 | 60.2249 | 2.8573 | 35.944 | 2.8328 |  | 32.542 | 1.0975
|  |  | TRUE | 67 | 60.3711 | 60.1181 | 60.6241 | 2.8679 | 36.505 | 2.8318 |  | 33.103 | 1.0971
|  |  | TRUE | 68 | 59.5894 | 59.2149 | 59.9639 | 2.8641 | 37.128 | 2.8396 |  | 33.726 | 1.1001
|  |  | TRUE | 69 | 59.7762 | 59.5164 | 60.036 | 2.8547 | 37.648 | 2.8352 |  | 34.246 | 1.0984
|  |  | TRUE | 70 | 59.8514 | 59.6444 | 60.0585 | 2.8519 | 38.176 | 2.8338 |  | 34.774 | 1.0978
|  |  | TRUE | 71 | 59.7801 | 59.5856 | 59.9746 | 2.8605 | 38.709 | 2.8377 |  | 35.307 | 1.0994
|  |  | TRUE | 72 | 59.5805 | 59.1314 | 60.0296 | 2.8562 | 39.229 | 2.839 |  | 35.827 | 1.0999
|  |  | TRUE | 73 | 59.402 | 58.9767 | 59.8273 | 2.8531 | 39.741 | 2.8404 |  | 36.339 | 1.1004
|  |  | TRUE | 74 | 59.6489 | 59.4376 | 59.8602 | 2.8365 | 40.303 | 2.8331 |  | 36.901 | 1.0976
|  |  | TRUE | 75 | 59.752 | 59.5346 | 59.9694 | 2.8453 | 40.866 | 2.8348 |  | 37.464 | 1.0982
|  |  | TRUE | 76 | 59.9375 | 59.6624 | 60.2127 | 2.8452 | 41.432 | 2.8332 |  | 38.03 | 1.0976
|  |  | TRUE | 77 | 59.3448 | 58.8947 | 59.7949 | 2.8426 | 42.003 | 2.8393 |  | 38.601 | 1.1
|  |  | TRUE | 78 | 59.5636 | 59.2792 | 59.8479 | 2.8331 | 42.538 | 2.8347 |  | 39.136 | 1.0982
|  |  | TRUE | 79 | 59.4945 | 59.209 | 59.7799 | 2.8315 | 43.067 | 2.8348 |  | 39.665 | 1.0983
|  |  | TRUE | 80 | 59.7196 | 59.5878 | 59.8513 | 2.8312 | 43.668 | 2.8322 |  | 40.266 | 1.0972
|  |  | TRUE | 81 | 59.4282 | 59.1807 | 59.6758 | 2.8271 | 44.181 | 2.8352 |  | 40.779 | 1.0984
|  |  | TRUE | 82 | 59.4781 | 59.2537 | 59.7024 | 2.8232 | 44.73 | 2.8339 |  | 41.328 | 1.0979
|  |  | TRUE | 83 | 59.4536 | 59.2061 | 59.701 | 2.822 | 45.261 | 2.8338 |  | 41.859 | 1.0978
|  |  | TRUE | 84 | 59.3244 | 59.075 | 59.5738 | 2.8196 | 45.788 | 2.8351 |  | 42.386 | 1.0984
|  |  | TRUE | 85 | 59.7189 | 59.5213 | 59.9165 | 2.8193 | 46.364 | 2.8308 |  | 42.962 | 1.0967
|  |  | TRUE | 86 | 59.6418 | 59.5733 | 59.7102 | 2.8195 | 46.928 | 2.8315 |  | 43.526 | 1.097
|  |  | TRUE | 87 | 59.3691 | 59.0162 | 59.7221 | 2.8117 | 47.502 | 2.8332 |  | 44.1 | 1.0976
|  |  | TRUE | 88 | 59.261 | 59.022 | 59.5 | 2.8105 | 48.036 | 2.8344 |  | 44.634 | 1.0981
|  |  | TRUE | 89 | 59.1211 | 58.8802 | 59.3621 | 2.8071 | 48.566 | 2.8349 |  | 45.164 | 1.0983
|  |  | TRUE | 90 | 59.1269 | 58.8383 | 59.4154 | 2.8073 | 49.098 | 2.835 |  | 45.696 | 1.0983
|  |  | TRUE | 91 | 58.9807 | 58.7353 | 59.226 | 2.8089 | 49.644 | 2.8372 |  | 46.242 | 1.0992
|  |  | TRUE | 92 | 58.8411 | 58.3812 | 59.3009 | 2.8084 | 50.191 | 2.8393 |  | 46.789 | 1.1
|  |  | TRUE | 93 | 59.1615 | 58.8516 | 59.4714 | 2.8075 | 50.801 | 2.8358 |  | 47.399 | 1.0986
|  |  | TRUE | 94 | 58.7059 | 58.2417 | 59.17 | 2.8075 | 51.34 | 2.8407 |  | 47.938 | 1.1005
|  |  | TRUE | 95 | 58.8207 | 58.6035 | 59.0378 | 2.7943 | 51.862 | 2.8357 |  | 48.46 | 1.0986
|  |  | TRUE | 96 | 59.1676 | 59.1384 | 59.1969 | 2.7975 | 52.434 | 2.8329 |  | 49.032 | 1.0975
|  |  | TRUE | 97 | 58.6241 | 58.1878 | 59.0604 | 2.8012 | 52.948 | 2.841 |  | 49.546 | 1.1007
|  |  | TRUE | 98 | 58.8508 | 58.5492 | 59.1525 | 2.7929 | 53.551 | 2.836 |  | 50.149 | 1.0987
|  |  | TRUE | 99 | 59.1425 | 58.9448 | 59.3402 | 2.7955 | 54.082 | 2.8335 |  | 50.68 | 1.0977
|  |  | TRUE | 100 | 58.9701 | 58.6854 | 59.2547 | 2.7865 | 54.677 | 2.8333 |  | 51.275 | 1.0977
|  |  | TRUE | 101 | 58.9258 | 58.7321 | 59.1196 | 2.7851 | 55.255 | 2.834 |  | 51.853 | 1.0979
|  |  | TRUE | 102 | 59.1051 | 59.0722 | 59.1379 | 2.7911 | 55.822 | 2.8333 |  | 52.42 | 1.0976
|  |  | TRUE | 103 | 58.5493 | 58.0708 | 59.0278 | 2.7879 | 56.346 | 2.8394 |  | 52.944 | 1.1
|  |  | TRUE | 104 | 58.8955 | 58.7758 | 59.0153 | 2.7803 | 56.909 | 2.8328 |  | 53.507 | 1.0975
|  |  | TRUE | 105 | 58.9782 | 58.8787 | 59.0778 | 2.7777 | 57.431 | 2.8315 |  | 54.029 | 1.097
|  |  | TRUE | 106 | 58.1885 | 57.7508 | 58.6261 | 2.7885 | 57.957 | 2.8436 |  | 54.555 | 1.1016
|  |  | TRUE | 107 | 58.1885 | 57.7361 | 58.6408 | 2.7835 | 58.505 | 2.8432 |  | 55.103 | 1.1015
|  |  | TRUE | 108 | 58.682 | 58.369 | 58.995 | 2.7757 | 59.018 | 2.8356 |  | 55.616 | 1.0985
|  |  | TRUE | 109 | 58.5567 | 58.2887 | 58.8248 | 2.7642 | 59.593 | 2.8338 |  | 56.191 | 1.0979
|  |  | TRUE | 110 | 58.3203 | 58.0979 | 58.5427 | 2.7689 | 60.112 | 2.8384 |  | 56.71 | 1.0996
|  |  | TRUE | 111 | 58.5101 | 58.2467 | 58.7735 | 2.7673 | 60.645 | 2.8356 |  | 57.243 | 1.0985
|  |  | TRUE | 112 | 58.4581 | 58.2204 | 58.6958 | 2.7613 | 61.16 | 2.8348 |  | 57.758 | 1.0982
|  |  | TRUE | 113 | 58.3539 | 58.0974 | 58.6103 | 2.7637 | 61.675 | 2.8364 |  | 58.273 | 1.0989
|  |  | TRUE | 114 | 58.4179 | 58.1758 | 58.66 | 2.7608 | 62.208 | 2.8356 |  | 58.806 | 1.0986
|  |  | TRUE | 115 | 58.2085 | 57.9206 | 58.4964 | 2.7548 | 62.82 | 2.836 |  | 59.418 | 1.0987
|  |  | TRUE | 116 | 58.3324 | 58.0699 | 58.5949 | 2.7575 | 63.364 | 2.8357 |  | 59.962 | 1.0986
|  |  | TRUE | 117 | 58.0428 | 57.5986 | 58.4871 | 2.7615 | 63.931 | 2.8406 |  | 60.529 | 1.1005
|  |  | TRUE | 118 | 58.2264 | 57.9919 | 58.4608 | 2.7555 | 64.44 | 2.8367 |  | 61.038 | 1.099
|  |  | TRUE | 119 | 58.2567 | 57.9817 | 58.5316 | 2.7513 | 65.007 | 2.8353 |  | 61.605 | 1.0984
|  |  | TRUE | 120 | 58.2476 | 57.9117 | 58.5834 | 2.7454 | 65.605 | 2.8343 |  | 62.203 | 1.098
|  |  | TRUE | 121 | 58.171 | 57.9142 | 58.4277 | 2.7472 | 66.13 | 2.8355 |  | 62.728 | 1.0985
|  |  | TRUE | 122 | 58.1317 | 57.8896 | 58.3737 | 2.7421 | 66.671 | 2.8347 |  | 63.269 | 1.0982
|  |  | TRUE | 123 | 58.176 | 57.8669 | 58.4851 | 2.7369 | 67.207 | 2.8329 |  | 63.805 | 1.0975
|  |  | TRUE | 124 | 58.1228 | 57.882 | 58.3636 | 2.7398 | 67.754 | 2.8348 |  | 64.352 | 1.0983
|  |  | TRUE | 125 | 58.1523 | 58.0698 | 58.2348 | 2.7342 | 68.335 | 2.8328 |  | 64.933 | 1.0975
|  |  | TRUE | 126 | 57.9628 | 57.7073 | 58.2182 | 2.7362 | 68.864 | 2.8358 |  | 65.462 | 1.0986
|  |  | TRUE | 127 | 57.7671 | 57.5227 | 58.0114 | 2.7348 | 69.383 | 2.8377 |  | 65.981 | 1.0994
|  |  | TRUE | 128 | 57.9716 | 57.7418 | 58.2013 | 2.7337 | 69.909 | 2.8354 |  | 66.507 | 1.0985
|  |  | TRUE | 129 | 57.9099 | 57.6128 | 58.207 | 2.7308 | 70.441 | 2.8357 |  | 67.039 | 1.0986
|  |  | TRUE | 130 | 57.7673 | 57.5171 | 58.0176 | 2.7261 | 71.085 | 2.836 |  | 67.683 | 1.0987
|  |  | TRUE | 131 | 57.8023 | 57.5646 | 58.0399 | 2.7185 | 71.603 | 2.8336 |  | 68.201 | 1.0978
|  |  | TRUE | 132 | 57.6881 | 57.4716 | 57.9045 | 2.7322 | 72.121 | 2.8387 |  | 68.719 | 1.0997
|  |  | TRUE | 133 | 58.1375 | 58.0138 | 58.2613 | 2.7205 | 72.72 | 2.8304 |  | 69.318 | 1.0965
|  |  | TRUE | 134 | 57.825 | 57.5838 | 58.0663 | 2.7138 | 73.277 | 2.8326 |  | 69.875 | 1.0974
|  |  | TRUE | 135 | 58.1048 | 57.9314 | 58.2782 | 2.7219 | 73.842 | 2.8318 |  | 70.44 | 1.0971
|  |  | TRUE | 136 | 57.5664 | 57.3484 | 57.7844 | 2.7166 | 74.362 | 2.8366 |  | 70.96 | 1.0989
|  |  | TRUE | 137 | 57.7238 | 57.3988 | 58.0488 | 2.7121 | 74.871 | 2.8338 |  | 71.469 | 1.0978
|  |  | TRUE | 138 | 57.457 | 57.1923 | 57.7216 | 2.7151 | 75.492 | 2.8377 |  | 72.09 | 1.0993
|  |  | TRUE | 139 | 57.6184 | 57.3828 | 57.8539 | 2.7085 | 76.023 | 2.8345 |  | 72.621 | 1.0981
|  |  | TRUE | 140 | 57.549 | 57.2825 | 57.8155 | 2.7076 | 76.545 | 2.835 |  | 73.143 | 1.0983
|  |  | TRUE | 141 | 57.6732 | 57.4276 | 57.9188 | 2.704 | 77.097 | 2.8329 |  | 73.695 | 1.0975
|  |  | TRUE | 142 | 57.6287 | 57.3314 | 57.9259 | 2.7056 | 77.668 | 2.8341 |  | 74.266 | 1.098
|  |  | TRUE | 143 | 57.6091 | 57.3398 | 57.8784 | 2.6986 | 78.214 | 2.8326 |  | 74.812 | 1.0974
|  |  | TRUE | 144 | 57.5548 | 57.256 | 57.8535 | 2.6993 | 78.753 | 2.8334 |  | 75.351 | 1.0977
|  |  | TRUE | 145 | 57.3804 | 57.121 | 57.6398 | 2.6945 | 79.321 | 2.834 |  | 75.919 | 1.0979
|  |  | TRUE | 146 | 57.296 | 57.0886 | 57.5035 | 2.6967 | 79.837 | 2.8358 |  | 76.435 | 1.0986
|  |  | TRUE | 147 | 57.449 | 57.1836 | 57.7145 | 2.6965 | 80.354 | 2.8342 |  | 76.952 | 1.098
|  |  | TRUE | 148 | 57.6312 | 57.4887 | 57.7736 | 2.6921 | 80.927 | 2.831 |  | 77.525 | 1.0968
|  |  | TRUE | 149 | 57.3122 | 57.0951 | 57.5293 | 2.6952 | 81.477 | 2.8355 |  | 78.075 | 1.0985
|  |  | TRUE | 150 | 57.1794 | 56.9315 | 57.4273 | 2.6875 | 82.025 | 2.835 |  | 78.623 | 1.0983
|  |  | TRUE | 151 | 57.2324 | 57.016 | 57.4489 | 2.6856 | 82.739 | 2.8341 |  | 79.337 | 1.098
|  |  | TRUE | 152 | 57.1433 | 56.8532 | 57.4334 | 2.6843 | 83.318 | 2.8347 |  | 79.916 | 1.0982
|  |  | TRUE | 153 | 57.172 | 56.9407 | 57.4032 | 2.6884 | 83.833 | 2.836 |  | 80.431 | 1.0987
|  |  | TRUE | 154 | 57.0085 | 56.7306 | 57.2863 | 2.6789 | 84.396 | 2.8354 |  | 80.994 | 1.0985
|  |  | TRUE | 155 | 57.1828 | 56.9318 | 57.4338 | 2.6764 | 84.926 | 2.8325 |  | 81.524 | 1.0974
|  |  | TRUE | 156 | 57.0527 | 56.814 | 57.2914 | 2.6748 | 85.459 | 2.8342 |  | 82.057 | 1.098
|  |  | TRUE | 157 | 57.6553 | 57.419 | 57.8917 | 2.6737 | 86.066 | 2.8273 |  | 82.664 | 1.0954
|  |  | TRUE | 158 | 57.0661 | 56.7991 | 57.3332 | 2.6748 | 86.628 | 2.8339 |  | 83.226 | 1.0979
|  |  | TRUE | 159 | 57.044 | 56.7855 | 57.3025 | 2.6665 | 87.179 | 2.8322 |  | 83.777 | 1.0973
|  |  | TRUE | 160 | 56.987 | 56.7721 | 57.202 | 2.6758 | 87.697 | 2.8359 |  | 84.295 | 1.0987
|  |  | TRUE | 161 | 57.3264 | 57.2001 | 57.4527 | 2.6718 | 88.21 | 2.8307 |  | 84.808 | 1.0967
|  |  | TRUE | 162 | 56.9766 | 56.704 | 57.2492 | 2.6629 | 88.736 | 2.8324 |  | 85.334 | 1.0973
|  |  | TRUE | 163 | 57.0526 | 56.744 | 57.3612 | 2.6604 | 89.292 | 2.8312 |  | 85.89 | 1.0969

## SFE
Configuration
SFE Model | EoS
Results
Surface free energy [mN/m] | 47.91 | 0.00

## LoockupSheet (hidden)
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
3.402 | 2.5812
3.909 | 2.652
4.505 | 2.7309
5.023 | 2.7397
5.603 | 2.7696
6.435 | 2.7797
6.958 | 2.7854
7.497 | 2.7868
8.056 | 2.7935
8.574 | 2.7964
9.087 | 2.7963
9.613 | 2.8077
10.162 | 2.8018
10.716 | 2.8085
11.299 | 2.8102
11.821 | 2.8139
12.476 | 2.8156
13.101 | 2.8146
13.618 | 2.8162
14.145 | 2.818
14.711 | 2.8201
15.241 | 2.8196
15.818 | 2.8194
16.35 | 2.8201
16.872 | 2.8225
17.416 | 2.832
17.944 | 2.8213
18.461 | 2.8327
18.974 | 2.8255
19.512 | 2.8232
20.04 | 2.8263
20.665 | 2.8314
21.221 | 2.8266
21.818 | 2.8315
22.433 | 2.8266
22.957 | 2.8344
23.488 | 2.8283
24.018 | 2.8254
24.537 | 2.8288
25.118 | 2.8354
25.628 | 2.8346
26.193 | 2.8344
26.776 | 2.8384
27.304 | 2.8265
27.833 | 2.8371
28.37 | 2.8314
28.893 | 2.8306
29.402 | 2.8351
29.958 | 2.8293
30.478 | 2.8393
31.008 | 2.8327
31.523 | 2.8411
32.081 | 2.8335
32.668 | 2.8309
33.19 | 2.8334
33.71 | 2.8377
34.318 | 2.8382
34.849 | 2.8331
35.426 | 2.8388
35.944 | 2.8328
36.505 | 2.8318
37.128 | 2.8396
37.648 | 2.8352
38.176 | 2.8338
38.709 | 2.8377
39.229 | 2.839
39.741 | 2.8404
40.303 | 2.8331
40.866 | 2.8348
41.432 | 2.8332
42.003 | 2.8393
42.538 | 2.8347
43.067 | 2.8348
43.668 | 2.8322
44.181 | 2.8352
44.73 | 2.8339
45.261 | 2.8338
45.788 | 2.8351
46.364 | 2.8308
46.928 | 2.8315
47.502 | 2.8332
48.036 | 2.8344
48.566 | 2.8349
49.098 | 2.835
49.644 | 2.8372
50.191 | 2.8393
50.801 | 2.8358
51.34 | 2.8407
51.862 | 2.8357
52.434 | 2.8329
52.948 | 2.841
53.551 | 2.836
54.082 | 2.8335
54.677 | 2.8333
55.255 | 2.834
55.822 | 2.8333
56.346 | 2.8394
56.909 | 2.8328
57.431 | 2.8315
57.957 | 2.8436
58.505 | 2.8432
59.018 | 2.8356
59.593 | 2.8338
60.112 | 2.8384
60.645 | 2.8356
61.16 | 2.8348
61.675 | 2.8364
62.208 | 2.8356
62.82 | 2.836
63.364 | 2.8357
63.931 | 2.8406
64.44 | 2.8367
65.007 | 2.8353
65.605 | 2.8343
66.13 | 2.8355
66.671 | 2.8347
67.207 | 2.8329
67.754 | 2.8348
68.335 | 2.8328
68.864 | 2.8358
69.383 | 2.8377
69.909 | 2.8354
70.441 | 2.8357
71.085 | 2.836
71.603 | 2.8336
72.121 | 2.8387
72.72 | 2.8304
73.277 | 2.8326
73.842 | 2.8318
74.362 | 2.8366
74.871 | 2.8338
75.492 | 2.8377
76.023 | 2.8345
76.545 | 2.835
77.097 | 2.8329
77.668 | 2.8341
78.214 | 2.8326
78.753 | 2.8334
79.321 | 2.834
79.837 | 2.8358
80.354 | 2.8342
80.927 | 2.831
81.477 | 2.8355
82.025 | 2.835
82.739 | 2.8341
83.318 | 2.8347
83.833 | 2.836
84.396 | 2.8354
84.926 | 2.8325
85.459 | 2.8342
86.066 | 2.8273
86.628 | 2.8339
87.179 | 2.8322
87.697 | 2.8359
88.21 | 2.8307
88.736 | 2.8324
89.292 | 2.8312
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A