## water(Air)
Measurement "water(Air)"
Configuration |  |  | Selected | Step number | CA(M) [°] | CA(L) [°] | CA(R) [°] | Volume [µL] | ElapsedTime [s] | Diameter [mm] | Tilt [°]
Liquid: | water | [10 empty] | Time | D/Do | CA/CAo | CAo/CA
Solid/probe |  |  | TRUE | 2 | 59.9043 | 59.5449 | 60.2637 | 2.2492 | 0.689 | 2.61 |  | 0 | 1 | 1 | 1
Gas phase: | Air |  | TRUE | 3 | 56.4772 | 56.8492 | 56.1052 | 2.2157 | 1.206 | 2.6705 |  | 0.517 | 1.0232 | 0.94279 | 1.0607
|  |  | TRUE | 4 | 56.1737 | 56.2401 | 56.1074 | 2.2689 | 1.736 | 2.6981 |  | 1.047 | 1.0338 | 0.93772 | 1.0664
Results | Value | Stdev | TRUE | 5 | 55.8317 | 55.9129 | 55.7506 | 2.3331 | 2.317 | 2.7273 |  | 1.628 | 1.0449 | 0.93202 | 1.0729
Mean CA(M) [°] | 48.40 | 2.64 | TRUE | 6 | 55.037 | 55.0409 | 55.0331 | 2.341 | 2.865 | 2.747 |  | 2.176 | 1.0525 | 0.91875 | 1.0884
Mean CA(L) [°] | 49.01 | 2.58 | TRUE | 7 | 54.8637 | 55.0511 | 54.6764 | 2.3337 | 3.381 | 2.7498 |  | 2.692 | 1.0536 | 0.91586 | 1.0919
Mean CA(R) [°] | 47.79 | 2.72 | TRUE | 8 | 54.1313 | 53.918 | 54.3447 | 2.3437 | 3.923 | 2.7659 |  | 3.234 | 1.0597 | 0.90363 | 1.1066
|  |  | TRUE | 9 | 53.4178 | 53.8079 | 53.0277 | 2.3588 | 4.472 | 2.787 |  | 3.783 | 1.0678 | 0.89172 | 1.1214
|  |  | TRUE | 10 | 52.1846 | 52.8851 | 51.4841 | 2.373 | 5.008 | 2.8128 |  | 4.319 | 1.0777 | 0.87113 | 1.1479
|  |  | TRUE | 11 | 52.19 | 53.0561 | 51.3239 | 2.3631 | 5.568 | 2.8119 |  | 4.879 | 1.0773 | 0.87122 | 1.1478
|  |  | TRUE | 12 | 51.9095 | 52.589 | 51.2301 | 2.3685 | 6.142 | 2.8193 |  | 5.453 | 1.0802 | 0.86654 | 1.154
|  |  | TRUE | 13 | 51.9989 | 52.5336 | 51.4641 | 2.3704 | 6.704 | 2.8206 |  | 6.015 | 1.0807 | 0.86803 | 1.152
|  |  | TRUE | 14 | 51.9462 | 52.7289 | 51.1635 | 2.3568 | 7.223 | 2.8182 |  | 6.534 | 1.0797 | 0.86715 | 1.1532
|  |  | TRUE | 15 | 51.2571 | 52.2591 | 50.255 | 2.3761 | 7.854 | 2.8372 |  | 7.165 | 1.087 | 0.85565 | 1.1687
|  |  | TRUE | 16 | 51.8662 | 52.4704 | 51.2621 | 2.3602 | 8.378 | 2.8251 |  | 7.689 | 1.0824 | 0.86582 | 1.155
|  |  | TRUE | 17 | 51.5754 | 52.3219 | 50.8289 | 2.3602 | 8.9 | 2.8303 |  | 8.211 | 1.0844 | 0.86096 | 1.1615
|  |  | TRUE | 18 | 51.6728 | 52.2394 | 51.1061 | 2.3538 | 9.426 | 2.8272 |  | 8.737 | 1.0832 | 0.86259 | 1.1593
|  |  | TRUE | 19 | 51.064 | 51.8992 | 50.2287 | 2.3658 | 9.962 | 2.8412 |  | 9.273 | 1.0886 | 0.85243 | 1.1731
|  |  | TRUE | 20 | 50.9518 | 51.7606 | 50.143 | 2.3708 | 10.476 | 2.8451 |  | 9.787 | 1.0901 | 0.85055 | 1.1757
|  |  | TRUE | 21 | 51.9165 | 52.5336 | 51.2994 | 2.3587 | 10.989 | 2.829 |  | 10.3 | 1.0839 | 0.86666 | 1.1539
|  |  | TRUE | 22 | 51.5239 | 52.0486 | 50.9991 | 2.3511 | 11.501 | 2.8323 |  | 10.812 | 1.0852 | 0.8601 | 1.1627
|  |  | TRUE | 23 | 51.2331 | 51.624 | 50.8422 | 2.3563 | 12.02 | 2.8387 |  | 11.331 | 1.0876 | 0.85525 | 1.1692
|  |  | TRUE | 24 | 50.9264 | 51.6696 | 50.1831 | 2.3475 | 12.582 | 2.8403 |  | 11.893 | 1.0882 | 0.85013 | 1.1763
|  |  | TRUE | 25 | 50.8321 | 51.5722 | 50.0921 | 2.3512 | 13.111 | 2.8432 |  | 12.422 | 1.0893 | 0.84856 | 1.1785
|  |  | TRUE | 26 | 50.7689 | 51.5237 | 50.0141 | 2.3504 | 13.662 | 2.8443 |  | 12.973 | 1.0897 | 0.8475 | 1.1799
|  |  | TRUE | 27 | 50.5347 | 51.0929 | 49.9766 | 2.3422 | 14.21 | 2.8448 |  | 13.521 | 1.0899 | 0.84359 | 1.1854
|  |  | TRUE | 28 | 51.0174 | 51.9062 | 50.1285 | 2.35 | 14.881 | 2.8421 |  | 14.192 | 1.0889 | 0.85165 | 1.1742
|  |  | TRUE | 29 | 51.1816 | 51.6894 | 50.6738 | 2.3353 | 15.442 | 2.8354 |  | 14.753 | 1.0863 | 0.85439 | 1.1704
|  |  | TRUE | 30 | 50.8024 | 51.6816 | 49.9233 | 2.3359 | 16.055 | 2.8408 |  | 15.366 | 1.0884 | 0.84806 | 1.1792
|  |  | TRUE | 31 | 50.2956 | 50.628 | 49.9632 | 2.3382 | 16.627 | 2.8486 |  | 15.938 | 1.0914 | 0.8396 | 1.191
|  |  | TRUE | 32 | 50.5069 | 51.2328 | 49.781 | 2.3375 | 17.144 | 2.8454 |  | 16.455 | 1.0902 | 0.84313 | 1.1861
|  |  | TRUE | 33 | 50.2751 | 50.8985 | 49.6517 | 2.333 | 17.678 | 2.8477 |  | 16.989 | 1.0911 | 0.83926 | 1.1915
|  |  | TRUE | 34 | 50.0755 | 50.6109 | 49.5401 | 2.3238 | 18.225 | 2.8471 |  | 17.536 | 1.0908 | 0.83593 | 1.1963
|  |  | TRUE | 35 | 50.123 | 50.3792 | 49.8668 | 2.3248 | 18.776 | 2.8477 |  | 18.087 | 1.091 | 0.83672 | 1.1951
|  |  | TRUE | 36 | 49.9994 | 50.5114 | 49.4875 | 2.3235 | 19.318 | 2.8484 |  | 18.629 | 1.0913 | 0.83466 | 1.1981
|  |  | TRUE | 37 | 50.2813 | 50.9652 | 49.5975 | 2.3101 | 19.909 | 2.841 |  | 19.22 | 1.0885 | 0.83936 | 1.1914
|  |  | TRUE | 38 | 49.9008 | 50.4566 | 49.345 | 2.3072 | 20.428 | 2.8446 |  | 19.739 | 1.0899 | 0.83301 | 1.2005
|  |  | TRUE | 39 | 50.1506 | 50.5835 | 49.7178 | 2.2994 | 20.944 | 2.8396 |  | 20.255 | 1.088 | 0.83718 | 1.1945
|  |  | TRUE | 40 | 49.9465 | 50.5226 | 49.3705 | 2.3068 | 21.495 | 2.8455 |  | 20.806 | 1.0902 | 0.83377 | 1.1994
|  |  | TRUE | 41 | 50.0201 | 50.7262 | 49.314 | 2.3026 | 22.003 | 2.8425 |  | 21.314 | 1.089 | 0.835 | 1.1976
|  |  | TRUE | 42 | 50.0753 | 50.7759 | 49.3747 | 2.2962 | 22.58 | 2.8402 |  | 21.891 | 1.0882 | 0.83592 | 1.1963
|  |  | TRUE | 43 | 49.96 | 50.6594 | 49.2606 | 2.2997 | 23.105 | 2.8428 |  | 22.416 | 1.0892 | 0.834 | 1.199
|  |  | TRUE | 44 | 49.9448 | 50.6112 | 49.2783 | 2.2957 | 23.619 | 2.8424 |  | 22.93 | 1.089 | 0.83374 | 1.1994
|  |  | TRUE | 45 | 49.84 | 50.5075 | 49.1725 | 2.285 | 24.166 | 2.8404 |  | 23.477 | 1.0882 | 0.83199 | 1.2019
|  |  | TRUE | 46 | 49.6524 | 50.8657 | 48.4391 | 2.2949 | 24.706 | 2.8484 |  | 24.017 | 1.0913 | 0.82886 | 1.2065
|  |  | TRUE | 47 | 49.5945 | 50.1303 | 49.0587 | 2.29 | 25.221 | 2.846 |  | 24.532 | 1.0904 | 0.82789 | 1.2079
|  |  | TRUE | 48 | 49.8161 | 50.5231 | 49.1091 | 2.2782 | 25.772 | 2.839 |  | 25.083 | 1.0877 | 0.83159 | 1.2025
|  |  | TRUE | 49 | 49.598 | 50.295 | 48.901 | 2.2721 | 26.396 | 2.8401 |  | 25.707 | 1.0881 | 0.82795 | 1.2078
|  |  | TRUE | 50 | 49.3805 | 49.947 | 48.8141 | 2.2726 | 26.944 | 2.8435 |  | 26.255 | 1.0894 | 0.82432 | 1.2131
|  |  | TRUE | 51 | 49.4614 | 50.0063 | 48.9165 | 2.2768 | 27.464 | 2.8443 |  | 26.775 | 1.0897 | 0.82567 | 1.2111
|  |  | TRUE | 52 | 49.2922 | 49.8442 | 48.7403 | 2.267 | 28.024 | 2.8428 |  | 27.335 | 1.0892 | 0.82285 | 1.2153
|  |  | TRUE | 53 | 49.4898 | 50.2235 | 48.7561 | 2.2676 | 28.549 | 2.8407 |  | 27.86 | 1.0884 | 0.82615 | 1.2104
|  |  | TRUE | 54 | 49.3064 | 49.9139 | 48.699 | 2.2636 | 29.097 | 2.8424 |  | 28.408 | 1.089 | 0.82309 | 1.2149
|  |  | TRUE | 55 | 49.4806 | 50.1561 | 48.8051 | 2.2607 | 29.605 | 2.8391 |  | 28.916 | 1.0878 | 0.82599 | 1.2107
|  |  | TRUE | 56 | 49.2082 | 49.8111 | 48.6054 | 2.2566 | 30.225 | 2.8417 |  | 29.536 | 1.0888 | 0.82145 | 1.2174
|  |  | TRUE | 57 | 49.4921 | 49.8413 | 49.1429 | 2.259 | 30.737 | 2.8387 |  | 30.048 | 1.0876 | 0.82619 | 1.2104
|  |  | TRUE | 58 | 49.2476 | 49.9264 | 48.5688 | 2.2548 | 31.275 | 2.8408 |  | 30.586 | 1.0884 | 0.8221 | 1.2164
|  |  | TRUE | 59 | 49.1427 | 50.0702 | 48.2152 | 2.2525 | 31.79 | 2.8423 |  | 31.101 | 1.089 | 0.82035 | 1.219
|  |  | TRUE | 60 | 49.1006 | 50.0283 | 48.173 | 2.2495 | 32.318 | 2.8421 |  | 31.629 | 1.0889 | 0.81965 | 1.22
|  |  | TRUE | 61 | 48.7006 | 49.4427 | 47.9585 | 2.2493 | 32.91 | 2.8474 |  | 32.221 | 1.0909 | 0.81297 | 1.2301
|  |  | TRUE | 62 | 49.1962 | 49.9676 | 48.4249 | 2.2495 | 33.455 | 2.8408 |  | 32.766 | 1.0884 | 0.82125 | 1.2177
|  |  | TRUE | 63 | 49.4587 | 50.2688 | 48.6485 | 2.249 | 34.023 | 2.8378 |  | 33.334 | 1.0873 | 0.82563 | 1.2112
|  |  | TRUE | 64 | 49.4702 | 49.9379 | 49.0026 | 2.2374 | 34.596 | 2.8336 |  | 33.907 | 1.0856 | 0.82582 | 1.2109
|  |  | TRUE | 65 | 49.0142 | 49.7109 | 48.3175 | 2.2409 | 35.192 | 2.8412 |  | 34.503 | 1.0886 | 0.81821 | 1.2222
|  |  | TRUE | 66 | 48.9646 | 49.6457 | 48.2835 | 2.2308 | 35.709 | 2.8386 |  | 35.02 | 1.0876 | 0.81738 | 1.2234
|  |  | TRUE | 67 | 49.6242 | 50.2228 | 49.0255 | 2.2293 | 36.299 | 2.8297 |  | 35.61 | 1.0842 | 0.82839 | 1.2072
|  |  | TRUE | 68 | 49.2474 | 49.6513 | 48.8434 | 2.2148 | 36.897 | 2.8299 |  | 36.208 | 1.0843 | 0.8221 | 1.2164
|  |  | TRUE | 69 | 48.8793 | 49.5652 | 48.1934 | 2.2188 | 37.447 | 2.8362 |  | 36.758 | 1.0866 | 0.81596 | 1.2256
|  |  | TRUE | 70 | 48.6263 | 49.5706 | 47.682 | 2.2238 | 38.025 | 2.8422 |  | 37.336 | 1.0889 | 0.81173 | 1.2319
|  |  | TRUE | 71 | 49.1191 | 49.5282 | 48.71 | 2.2131 | 38.572 | 2.8316 |  | 37.883 | 1.0849 | 0.81996 | 1.2196
|  |  | TRUE | 72 | 49.095 | 49.5506 | 48.6394 | 2.2101 | 39.102 | 2.8309 |  | 38.413 | 1.0846 | 0.81956 | 1.2202
|  |  | TRUE | 73 | 49.0912 | 49.5437 | 48.6386 | 2.2139 | 39.663 | 2.8329 |  | 38.974 | 1.0854 | 0.81949 | 1.2203
|  |  | TRUE | 74 | 48.8759 | 49.6548 | 48.097 | 2.2158 | 40.189 | 2.8366 |  | 39.5 | 1.0868 | 0.8159 | 1.2256
|  |  | TRUE | 75 | 48.5356 | 48.9752 | 48.096 | 2.2085 | 40.798 | 2.8384 |  | 40.109 | 1.0875 | 0.81022 | 1.2342
|  |  | TRUE | 76 | 48.4723 | 49.1327 | 47.8119 | 2.2095 | 41.317 | 2.8395 |  | 40.628 | 1.0879 | 0.80916 | 1.2358
|  |  | TRUE | 77 | 48.4644 | 49.16 | 47.7688 | 2.2079 | 41.837 | 2.8393 |  | 41.148 | 1.0878 | 0.80903 | 1.236
|  |  | TRUE | 78 | 48.3623 | 48.9823 | 47.7422 | 2.2005 | 42.351 | 2.8377 |  | 41.662 | 1.0872 | 0.80733 | 1.2387
|  |  | TRUE | 79 | 48.2786 | 48.9888 | 47.5683 | 2.1925 | 42.864 | 2.8364 |  | 42.175 | 1.0867 | 0.80593 | 1.2408
|  |  | TRUE | 80 | 48.3644 | 49.0057 | 47.723 | 2.1949 | 43.401 | 2.8371 |  | 42.712 | 1.087 | 0.80736 | 1.2386
|  |  | TRUE | 81 | 48.2537 | 48.62 | 47.8874 | 2.193 | 43.923 | 2.8378 |  | 43.234 | 1.0873 | 0.80551 | 1.2414
|  |  | TRUE | 82 | 48.3205 | 48.9728 | 47.6682 | 2.1871 | 44.45 | 2.8353 |  | 43.761 | 1.0863 | 0.80663 | 1.2397
|  |  | TRUE | 83 | 48.4773 | 49.3032 | 47.6514 | 2.1885 | 45.005 | 2.8339 |  | 44.316 | 1.0858 | 0.80925 | 1.2357
|  |  | TRUE | 84 | 48.8946 | 49.4306 | 48.3585 | 2.1753 | 45.629 | 2.8241 |  | 44.94 | 1.082 | 0.81621 | 1.2252
|  |  | TRUE | 85 | 47.7533 | 48.2565 | 47.2502 | 2.1718 | 46.238 | 2.8381 |  | 45.549 | 1.0874 | 0.79716 | 1.2545
|  |  | TRUE | 86 | 48.1074 | 48.776 | 47.4388 | 2.1743 | 46.757 | 2.8344 |  | 46.068 | 1.086 | 0.80307 | 1.2452
|  |  | TRUE | 87 | 47.9729 | 48.6333 | 47.3125 | 2.1721 | 47.29 | 2.8349 |  | 46.601 | 1.0862 | 0.80083 | 1.2487
|  |  | TRUE | 88 | 48.1499 | 48.6227 | 47.6771 | 2.1677 | 47.838 | 2.8316 |  | 47.149 | 1.0849 | 0.80378 | 1.2441
|  |  | TRUE | 89 | 48.4293 | 48.8402 | 48.0183 | 2.1722 | 48.351 | 2.8304 |  | 47.662 | 1.0844 | 0.80844 | 1.2369
|  |  | TRUE | 90 | 48.2106 | 48.6423 | 47.7789 | 2.1602 | 48.869 | 2.8286 |  | 48.18 | 1.0837 | 0.80479 | 1.2426
|  |  | TRUE | 91 | 47.8148 | 48.623 | 47.0065 | 2.1681 | 49.408 | 2.838 |  | 48.719 | 1.0873 | 0.79819 | 1.2528
|  |  | TRUE | 92 | 47.8022 | 48.4398 | 47.1645 | 2.157 | 50.016 | 2.8338 |  | 49.327 | 1.0857 | 0.79798 | 1.2532
|  |  | TRUE | 93 | 47.831 | 48.8591 | 46.8029 | 2.1638 | 50.533 | 2.8373 |  | 49.844 | 1.0871 | 0.79846 | 1.2524
|  |  | TRUE | 94 | 48.017 | 48.2894 | 47.7446 | 2.1547 | 51.108 | 2.8308 |  | 50.419 | 1.0846 | 0.80156 | 1.2476
|  |  | TRUE | 95 | 47.9142 | 48.4334 | 47.395 | 2.1561 | 51.695 | 2.8324 |  | 51.006 | 1.0852 | 0.79985 | 1.2502
|  |  | TRUE | 96 | 47.6492 | 48.2937 | 47.0046 | 2.1482 | 52.214 | 2.8336 |  | 51.525 | 1.0856 | 0.79542 | 1.2572
|  |  | TRUE | 97 | 47.5988 | 48.2319 | 46.9656 | 2.1433 | 52.83 | 2.8328 |  | 52.141 | 1.0854 | 0.79458 | 1.2585
|  |  | TRUE | 98 | 47.5101 | 48.0138 | 47.0063 | 2.1365 | 53.399 | 2.8309 |  | 52.71 | 1.0846 | 0.7931 | 1.2609
|  |  | TRUE | 99 | 47.5056 | 48.3843 | 46.6269 | 2.1444 | 53.973 | 2.8362 |  | 53.284 | 1.0867 | 0.79303 | 1.261
|  |  | TRUE | 100 | 47.3737 | 47.785 | 46.9624 | 2.1365 | 54.535 | 2.834 |  | 53.846 | 1.0858 | 0.79082 | 1.2645
|  |  | TRUE | 101 | 47.3908 | 48.3222 | 46.4594 | 2.1358 | 55.068 | 2.8354 |  | 54.379 | 1.0863 | 0.79111 | 1.264
|  |  | TRUE | 102 | 47.3969 | 47.9177 | 46.876 | 2.1272 | 55.658 | 2.8305 |  | 54.969 | 1.0844 | 0.79121 | 1.2639
|  |  | TRUE | 103 | 47.6532 | 48.2499 | 47.0565 | 2.132 | 56.202 | 2.8298 |  | 55.513 | 1.0842 | 0.79549 | 1.2571
|  |  | TRUE | 104 | 47.2372 | 47.8958 | 46.5786 | 2.1246 | 56.768 | 2.8328 |  | 56.079 | 1.0853 | 0.78854 | 1.2682
|  |  | TRUE | 105 | 47.178 | 48.0441 | 46.3119 | 2.1191 | 57.299 | 2.833 |  | 56.61 | 1.0854 | 0.78756 | 1.2698
|  |  | TRUE | 106 | 47.3559 | 47.5945 | 47.1173 | 2.1175 | 57.863 | 2.8287 |  | 57.174 | 1.0838 | 0.79053 | 1.265
|  |  | TRUE | 107 | 47.3207 | 47.5501 | 47.0913 | 2.1202 | 58.381 | 2.83 |  | 57.692 | 1.0843 | 0.78994 | 1.2659
|  |  | TRUE | 108 | 47.1142 | 48.0283 | 46.2001 | 2.1191 | 58.898 | 2.834 |  | 58.209 | 1.0858 | 0.78649 | 1.2715
|  |  | TRUE | 109 | 46.9292 | 47.617 | 46.2415 | 2.1114 | 59.455 | 2.8326 |  | 58.766 | 1.0853 | 0.7834 | 1.2765
|  |  | TRUE | 110 | 47.0672 | 47.7459 | 46.3886 | 2.106 | 60.049 | 2.8294 |  | 59.36 | 1.084 | 0.78571 | 1.2727
|  |  | TRUE | 111 | 46.9279 | 47.7299 | 46.1259 | 2.1044 | 60.784 | 2.8325 |  | 60.095 | 1.0852 | 0.78338 | 1.2765
|  |  | TRUE | 112 | 46.886 | 47.7349 | 46.037 | 2.1084 | 61.365 | 2.8346 |  | 60.676 | 1.086 | 0.78268 | 1.2777
|  |  | TRUE | 113 | 47.0023 | 47.6324 | 46.3723 | 2.1072 | 61.882 | 2.8319 |  | 61.193 | 1.085 | 0.78462 | 1.2745
|  |  | TRUE | 114 | 46.8003 | 47.6449 | 45.9558 | 2.1044 | 62.4 | 2.8349 |  | 61.711 | 1.0862 | 0.78125 | 1.28
|  |  | TRUE | 115 | 46.7516 | 47.4536 | 46.0495 | 2.0892 | 63.019 | 2.8285 |  | 62.33 | 1.0837 | 0.78044 | 1.2813
|  |  | TRUE | 116 | 46.6723 | 47.2828 | 46.0618 | 2.0878 | 63.553 | 2.8295 |  | 62.864 | 1.0841 | 0.77911 | 1.2835
|  |  | TRUE | 117 | 46.7231 | 47.448 | 45.9981 | 2.0924 | 64.08 | 2.8313 |  | 63.391 | 1.0848 | 0.77996 | 1.2821
|  |  | TRUE | 118 | 46.6713 | 47.317 | 46.0255 | 2.0838 | 64.604 | 2.8288 |  | 63.915 | 1.0838 | 0.7791 | 1.2835
|  |  | TRUE | 119 | 46.5793 | 47.1802 | 45.9783 | 2.0819 | 65.13 | 2.8292 |  | 64.441 | 1.084 | 0.77756 | 1.2861
|  |  | TRUE | 120 | 46.7725 | 47.2868 | 46.2583 | 2.0796 | 65.691 | 2.8261 |  | 65.002 | 1.0828 | 0.78079 | 1.2808
|  |  | TRUE | 121 | 46.5665 | 47.4988 | 45.6342 | 2.0849 | 66.244 | 2.8325 |  | 65.555 | 1.0852 | 0.77735 | 1.2864
|  |  | TRUE | 122 | 46.6072 | 47.4655 | 45.7488 | 2.087 | 66.755 | 2.833 |  | 66.066 | 1.0854 | 0.77803 | 1.2853
|  |  | TRUE | 123 | 46.5514 | 47.4324 | 45.6703 | 2.0827 | 67.27 | 2.8327 |  | 66.581 | 1.0853 | 0.7771 | 1.2868
|  |  | TRUE | 124 | 46.5841 | 47.0955 | 46.0727 | 2.07 | 67.803 | 2.8256 |  | 67.114 | 1.0826 | 0.77764 | 1.2859
|  |  | TRUE | 125 | 46.6253 | 46.8402 | 46.4104 | 2.0691 | 68.32 | 2.8257 |  | 67.631 | 1.0826 | 0.77833 | 1.2848
|  |  | TRUE | 126 | 46.4698 | 46.9159 | 46.0237 | 2.0597 | 68.847 | 2.8237 |  | 68.158 | 1.0818 | 0.77573 | 1.2891
|  |  | TRUE | 127 | 46.1644 | 46.699 | 45.6298 | 2.0687 | 69.386 | 2.8325 |  | 68.697 | 1.0852 | 0.77064 | 1.2976
|  |  | TRUE | 128 | 46.2282 | 47.1624 | 45.2941 | 2.0638 | 69.897 | 2.8309 |  | 69.208 | 1.0846 | 0.7717 | 1.2958
|  |  | TRUE | 129 | 46.4168 | 46.8954 | 45.9383 | 2.0522 | 70.479 | 2.8229 |  | 69.79 | 1.0816 | 0.77485 | 1.2906
|  |  | TRUE | 130 | 46.3646 | 46.7809 | 45.9484 | 2.0576 | 70.988 | 2.8256 |  | 70.299 | 1.0826 | 0.77398 | 1.292
|  |  | TRUE | 131 | 46.1354 | 47.0234 | 45.2474 | 2.056 | 71.507 | 2.8302 |  | 70.818 | 1.0843 | 0.77015 | 1.2984
|  |  | TRUE | 132 | 46.1817 | 46.6693 | 45.6941 | 2.0515 | 72.022 | 2.826 |  | 71.333 | 1.0828 | 0.77092 | 1.2971
|  |  | TRUE | 133 | 46.3233 | 46.7823 | 45.8643 | 2.0496 | 72.565 | 2.8236 |  | 71.876 | 1.0818 | 0.77329 | 1.2932
|  |  | TRUE | 134 | 46.0671 | 46.9495 | 45.1846 | 2.0496 | 73.094 | 2.8296 |  | 72.405 | 1.0841 | 0.76901 | 1.3004
|  |  | TRUE | 135 | 46.1292 | 46.5981 | 45.6603 | 2.0414 | 73.687 | 2.824 |  | 72.998 | 1.082 | 0.77005 | 1.2986
|  |  | TRUE | 136 | 46.0559 | 46.5689 | 45.543 | 2.0435 | 74.267 | 2.8259 |  | 73.578 | 1.0827 | 0.76883 | 1.3007
|  |  | TRUE | 137 | 45.9515 | 46.436 | 45.4669 | 2.0261 | 74.792 | 2.8206 |  | 74.103 | 1.0807 | 0.76708 | 1.3036
|  |  | TRUE | 138 | 46.1027 | 46.5861 | 45.6193 | 2.0382 | 75.392 | 2.8243 |  | 74.703 | 1.0821 | 0.76961 | 1.2994
|  |  | TRUE | 139 | 45.9994 | 46.5001 | 45.4986 | 2.0286 | 75.901 | 2.8218 |  | 75.212 | 1.0811 | 0.76788 | 1.3023
|  |  | TRUE | 140 | 45.8586 | 46.3451 | 45.3721 | 2.0249 | 76.519 | 2.8225 |  | 75.83 | 1.0814 | 0.76553 | 1.3063
|  |  | TRUE | 141 | 45.5204 | 45.9614 | 45.0795 | 2.0219 | 77.052 | 2.8272 |  | 76.363 | 1.0832 | 0.75989 | 1.316
|  |  | TRUE | 142 | 45.6015 | 46.2675 | 44.9354 | 2.0198 | 77.598 | 2.8246 |  | 76.909 | 1.0822 | 0.76124 | 1.3136
|  |  | TRUE | 143 | 45.7075 | 45.9343 | 45.4808 | 2.0257 | 78.148 | 2.8257 |  | 77.459 | 1.0826 | 0.76301 | 1.3106
|  |  | TRUE | 144 | 45.6085 | 46.5149 | 44.7022 | 2.0176 | 78.679 | 2.8266 |  | 77.99 | 1.083 | 0.76136 | 1.3134
|  |  | TRUE | 145 | 45.4751 | 46.0858 | 44.8644 | 2.0216 | 79.224 | 2.8281 |  | 78.535 | 1.0836 | 0.75913 | 1.3173
|  |  | TRUE | 146 | 45.4886 | 46.3704 | 44.6068 | 2.0107 | 79.739 | 2.8257 |  | 79.05 | 1.0826 | 0.75935 | 1.3169
|  |  | TRUE | 147 | 45.4104 | 46.1004 | 44.7204 | 2.0068 | 80.317 | 2.8243 |  | 79.628 | 1.0821 | 0.75805 | 1.3192
|  |  | TRUE | 148 | 45.2888 | 46.1531 | 44.4244 | 2.0027 | 80.829 | 2.8257 |  | 80.14 | 1.0826 | 0.75602 | 1.3227
|  |  | TRUE | 149 | 45.3624 | 45.9902 | 44.7346 | 2.0003 | 81.398 | 2.823 |  | 80.709 | 1.0816 | 0.75725 | 1.3206
|  |  | TRUE | 150 | 45.3659 | 45.9525 | 44.7793 | 2.006 | 81.912 | 2.8247 |  | 81.223 | 1.0823 | 0.75731 | 1.3205
|  |  | TRUE | 151 | 45.3783 | 45.719 | 45.0376 | 2.0031 | 82.501 | 2.8244 |  | 81.812 | 1.0821 | 0.75751 | 1.3201
|  |  | TRUE | 152 | 45.4926 | 45.92 | 45.0653 | 1.9963 | 83.082 | 2.8201 |  | 82.393 | 1.0805 | 0.75942 | 1.3168
|  |  | TRUE | 153 | 45.2815 | 45.9231 | 44.6398 | 1.9976 | 83.63 | 2.8237 |  | 82.941 | 1.0819 | 0.7559 | 1.3229
|  |  | TRUE | 154 | 45.1458 | 45.7277 | 44.5638 | 1.9924 | 84.239 | 2.8238 |  | 83.55 | 1.0819 | 0.75363 | 1.3269
|  |  | TRUE | 155 | 45.1802 | 45.8146 | 44.5458 | 1.9895 | 84.77 | 2.8227 |  | 84.081 | 1.0815 | 0.75421 | 1.3259
|  |  | TRUE | 156 | 45.1672 | 45.8114 | 44.523 | 1.9934 | 85.369 | 2.8247 |  | 84.68 | 1.0822 | 0.75399 | 1.3263
|  |  | TRUE | 157 | 45.2134 | 45.6937 | 44.7331 | 1.9841 | 85.883 | 2.8201 |  | 85.194 | 1.0805 | 0.75476 | 1.3249
|  |  | TRUE | 158 | 45.0176 | 45.6822 | 44.353 | 1.9804 | 86.416 | 2.8223 |  | 85.727 | 1.0813 | 0.75149 | 1.3307
|  |  | TRUE | 159 | 45.0024 | 45.6552 | 44.3496 | 1.9754 | 86.94 | 2.8207 |  | 86.251 | 1.0807 | 0.75124 | 1.3311
|  |  | TRUE | 160 | 44.8882 | 45.506 | 44.2704 | 1.9779 | 87.51 | 2.8233 |  | 86.821 | 1.0817 | 0.74933 | 1.3345
|  |  | TRUE | 161 | 44.9244 | 45.8103 | 44.0385 | 1.9718 | 88.119 | 2.8231 |  | 87.43 | 1.0816 | 0.74994 | 1.3334
|  |  | TRUE | 162 | 45.1457 | 45.9928 | 44.2986 | 1.9651 | 88.642 | 2.8154 |  | 87.953 | 1.0787 | 0.75363 | 1.3269
|  |  | TRUE | 163 | 45.2907 | 45.9749 | 44.6064 | 1.9675 | 89.196 | 2.8144 |  | 88.507 | 1.0783 | 0.75605 | 1.3227
|  |  | TRUE | 164 | 44.6809 | 45.5051 | 43.8566 | 1.9629 | 89.72 | 2.8227 |  | 89.031 | 1.0815 | 0.74587 | 1.3407
|  |  | TRUE | 165 | 44.6481 | 45.3229 | 43.9732 | 1.9686 | 90.283 | 2.8244 |  | 89.594 | 1.0821 | 0.74532 | 1.3417
|  |  | TRUE | 166 | 44.715 | 45.5479 | 43.882 | 1.9604 | 90.802 | 2.8222 |  | 90.113 | 1.0813 | 0.74644 | 1.3397
|  |  | TRUE | 167 | 44.4863 | 45.0618 | 43.9108 | 1.9573 | 91.332 | 2.8223 |  | 90.643 | 1.0813 | 0.74262 | 1.3466
|  |  | TRUE | 168 | 44.5616 | 45.1955 | 43.9278 | 1.9538 | 91.854 | 2.8204 |  | 91.165 | 1.0806 | 0.74388 | 1.3443
|  |  | TRUE | 169 | 44.4811 | 45.087 | 43.8753 | 1.9455 | 92.424 | 2.8185 |  | 91.735 | 1.0799 | 0.74254 | 1.3467

## SFE
Configuration
SFE Model | OWRK
Results

## LoockupSheet (hidden)
#N/A | #N/A
0.689 | 2.61
1.206 | 2.6705
1.736 | 2.6981
2.317 | 2.7273
2.865 | 2.747
3.381 | 2.7498
3.923 | 2.7659
4.472 | 2.787
5.008 | 2.8128
5.568 | 2.8119
6.142 | 2.8193
6.704 | 2.8206
7.223 | 2.8182
7.854 | 2.8372
8.378 | 2.8251
8.9 | 2.8303
9.426 | 2.8272
9.962 | 2.8412
10.476 | 2.8451
10.989 | 2.829
11.501 | 2.8323
12.02 | 2.8387
12.582 | 2.8403
13.111 | 2.8432
13.662 | 2.8443
14.21 | 2.8448
14.881 | 2.8421
15.442 | 2.8354
16.055 | 2.8408
16.627 | 2.8486
17.144 | 2.8454
17.678 | 2.8477
18.225 | 2.8471
18.776 | 2.8477
19.318 | 2.8484
19.909 | 2.841
20.428 | 2.8446
20.944 | 2.8396
21.495 | 2.8455
22.003 | 2.8425
22.58 | 2.8402
23.105 | 2.8428
23.619 | 2.8424
24.166 | 2.8404
24.706 | 2.8484
25.221 | 2.846
25.772 | 2.839
26.396 | 2.8401
26.944 | 2.8435
27.464 | 2.8443
28.024 | 2.8428
28.549 | 2.8407
29.097 | 2.8424
29.605 | 2.8391
30.225 | 2.8417
30.737 | 2.8387
31.275 | 2.8408
31.79 | 2.8423
32.318 | 2.8421
32.91 | 2.8474
33.455 | 2.8408
34.023 | 2.8378
34.596 | 2.8336
35.192 | 2.8412
35.709 | 2.8386
36.299 | 2.8297
36.897 | 2.8299
37.447 | 2.8362
38.025 | 2.8422
38.572 | 2.8316
39.102 | 2.8309
39.663 | 2.8329
40.189 | 2.8366
40.798 | 2.8384
41.317 | 2.8395
41.837 | 2.8393
42.351 | 2.8377
42.864 | 2.8364
43.401 | 2.8371
43.923 | 2.8378
44.45 | 2.8353
45.005 | 2.8339
45.629 | 2.8241
46.238 | 2.8381
46.757 | 2.8344
47.29 | 2.8349
47.838 | 2.8316
48.351 | 2.8304
48.869 | 2.8286
49.408 | 2.838
50.016 | 2.8338
50.533 | 2.8373
51.108 | 2.8308
51.695 | 2.8324
52.214 | 2.8336
52.83 | 2.8328
53.399 | 2.8309
53.973 | 2.8362
54.535 | 2.834
55.068 | 2.8354
55.658 | 2.8305
56.202 | 2.8298
56.768 | 2.8328
57.299 | 2.833
57.863 | 2.8287
58.381 | 2.83
58.898 | 2.834
59.455 | 2.8326
60.049 | 2.8294
60.784 | 2.8325
61.365 | 2.8346
61.882 | 2.8319
62.4 | 2.8349
63.019 | 2.8285
63.553 | 2.8295
64.08 | 2.8313
64.604 | 2.8288
65.13 | 2.8292
65.691 | 2.8261
66.244 | 2.8325
66.755 | 2.833
67.27 | 2.8327
67.803 | 2.8256
68.32 | 2.8257
68.847 | 2.8237
69.386 | 2.8325
69.897 | 2.8309
70.479 | 2.8229
70.988 | 2.8256
71.507 | 2.8302
72.022 | 2.826
72.565 | 2.8236
73.094 | 2.8296
73.687 | 2.824
74.267 | 2.8259
74.792 | 2.8206
75.392 | 2.8243
75.901 | 2.8218
76.519 | 2.8225
77.052 | 2.8272
77.598 | 2.8246
78.148 | 2.8257
78.679 | 2.8266
79.224 | 2.8281
79.739 | 2.8257
80.317 | 2.8243
80.829 | 2.8257
81.398 | 2.823
81.912 | 2.8247
82.501 | 2.8244
83.082 | 2.8201
83.63 | 2.8237
84.239 | 2.8238
84.77 | 2.8227
85.369 | 2.8247
85.883 | 2.8201
86.416 | 2.8223
86.94 | 2.8207
87.51 | 2.8233
88.119 | 2.8231
88.642 | 2.8154
89.196 | 2.8144
89.72 | 2.8227
90.283 | 2.8244
90.802 | 2.8222
91.332 | 2.8223
91.854 | 2.8204
92.424 | 2.8185
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A